## 対象施設・対象業務一覧 (対象施設・対象業務のみ)
対象施設・対象業務一覧
No | 施設基本情報 | [7 empty] | 法定点検・設備保守点検 | [27 empty] | 清掃・洗浄等 | [7 empty] | 警備 | 巡回点検 軽微な補修 | 小規模修繕
| 施設名称 | 所管課 | 小分類 | 所在地 | 開設年 | 延床面積 （㎡） | 建物保有 状況 | 土地保有 状況 | 特定建築物 (12条点検) | 建築設備 (12条点検) | 防火設備 (12条点検) | 電気設備 保守点検 | 自家用 電気工作物 | 一般用 電気工作物 | 消防設備 | 防火 対象物 | 空調設備 | 温風 ヒーター | 冷暖房機 フロン漏洩 | ボイラー | 空気 清浄機 | トイレ 節水器 | 避雷設備 | 雨水排水 ポンプ | 防犯 カメラ | 非常通報 装置 | 昇降機 (エレベータ) | 昇降機 (階段昇降機) | 給食用 リフト | 自動ドア | 貯水槽 | プール 設備 | 簡易専用水道検査 | 飲料水 水質検査 | 遊具 | 噴水 設備 | 噴水 施設 | 調理室 排気設備等 | 排水管 | 雨水槽 汚水槽 | 貯水槽 | 空調設備 | 天井窓 | グリストラップ | 機械警備
1 | 消防団第一分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 神宝町一丁目17番6 | 平成20年 | 64.86 | 所有 | 借上 | [37 empty] | 対象 | 対象
2 | 消防団第二分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 大門町二丁目10番3 | 平成10年 | 71.52 | 所有 | 借上 | [37 empty] | 対象 | 対象
3 | 消防団第三分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 小山四丁目1番26 | 平成18年 | 70.02 | 所有 | 借上 | [37 empty] | 対象 | 対象
4 | 消防団第四分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 本町四丁目13番16 | 昭和60年 | 64.38 | 所有 | 借上 | [37 empty] | 対象 | 対象
5 | 消防団第五分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 中央町三丁目11番11 | 昭和63年 | 132.26 | 所有 | 所有 | [37 empty] | 対象 | 対象
6 | 消防団第六分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 南町一丁目9番46 | 平成27年 | 84.96 | 所有 | 所有 | [37 empty] | 対象 | 対象
7 | 消防団第七分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 前沢四丁目6番16 | 平成24年 | 101.16 | 所有 | 所有 | [37 empty] | 対象 | 対象
8 | 消防団第八分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 中央町六丁目8番32 | 平成4年 | 85.4 | 所有 | 借上 | [37 empty] | 対象 | 対象
9 | 消防団第九分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 下里一丁目10番32 | 平成4年 | 66.51 | 所有 | 所有 | [37 empty] | 対象 | 対象
10 | 消防団第十分団詰所 | 環境安全部防災防犯課 | 消防団詰所 | 柳窪四丁目15番24 | 平成8年 | 64.38 | 所有 | 所有 | [37 empty] | 対象 | 対象
11 | ごみ対策課清掃事務所 | 環境安全部ごみ対策課 | 清掃事務所 | 八幡町二丁目10番10 | 平成27年 | 345.93 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ● | [14 empty] | ○ | [15 empty] | 対象 | 対象
12 | 幸町デイサービスセンター | 福祉保健部介護福祉課 | デイサービスセンター | 幸町一丁目19番5 | 平成17年 | 328.4 | 区分所有 | 借上 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [28 empty] | 対象 | 対象
13 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | 福祉保健部障害福祉課 | 総合支援センター | 南沢四丁目7番18 | 平成20年 | 637.6 | 所有 | 所有 | ○ | ○ |  | ● |  |  | ● |  | ○○ | [9 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ● |  |  | 空調設備点検と同一契約 |  |  | ○ | 対象 | 対象
14 | 第一小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 中央町六丁目8番1 | 昭和44年 | 6173 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
15 | 第二小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 新川町一丁目14番6 | 昭和44年 | 6121 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
16 | 第三小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 中央町一丁目16番1 | 昭和47年 | 6474 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  |  | ● | ● | ● | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
17 | 第五小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 南沢四丁目6番1 | 昭和39年 | 6871 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
18 | 第六小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 金山町一丁目17番1 | 昭和41年 | 5861 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
19 | 第七小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 滝山七丁目26番30 | 昭和43年 | 6869 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
20 | 第九小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 滝山三丁目2番30 | 昭和45年 | 6511 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
21 | 第十小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 柳窪五丁目9番43 | 昭和47年 | 5421 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
22 | 小山小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 小山五丁目5番4 | 昭和49年 | 4426 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ | ※ |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
23 | 神宝小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 神宝町一丁目6番7 | 昭和50年 | 5697 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
24 | 南町小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 南町三丁目2番23 | 昭和50年 | 5655 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
25 | 本村小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 野火止三丁目5番1 | 昭和51年 | 6297 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  | ● | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
26 | 旧下里小学校 | 教育部教育総務課 | 小学校 | 下里三丁目11番25 | 昭和52年 | 5657 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● | [6 empty] | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ● |  | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
27 | 久留米中学校 | 教育部教育総務課 | 中学校 | 幸町五丁目9番11 | 昭和42年 | 6942 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
28 | 東中学校 | 教育部教育総務課 | 中学校 | 上の原二丁目1番40 | 昭和38年 | 6520 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
29 | 西中学校 | 教育部教育総務課 | 中学校 | 滝山二丁目3番23 | 昭和43年 | 7482 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
30 | 南中学校 | 教育部教育総務課 | 中学校 | 学園町二丁目1番23 | 昭和47年 | 6544 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
31 | 大門中学校 | 教育部教育総務課 | 中学校 | 大門町二丁目13番8 | 昭和49年 | 5331 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
32 | 下里中学校 | 教育部教育総務課 | 中学校 | 下里三丁目21番1 | 昭和53年 | 7644 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
33 | 中央中学校 | 教育部教育総務課 | 中学校 | 中央町五丁目7番65 | 昭和59年 | 6084 | 所有 | 所有 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ● | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ● |  |  |  | ○ | 用務員業務と要調整 | 対象
34 | 青少年センター | 教育部生涯学習課 | 屋内運動施設 | 下里四丁目1番19 | 昭和44年 | 446.9 | 所有 | 借上 | [5 empty] | ○ | ● | [30 empty] | 対象 | 対象
35 | はくさん保育園 | 子ども家庭部保育幼稚園課 | 保育園 | 下里三丁目2番23 | 昭和46年 | 558.515 | 所有 | 所有 | ○ | ○ |  | ● |  |  | ● | 消防用設備と同一契約 | ● | ● | ● | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ● |  |  | ●● | [5 empty] | ● |  | 対象 | 対象
36 | はちまん保育園 | 子ども家庭部保育幼稚園課 | 保育園 | 八幡町二丁目14番22 | 昭和53年 | 649.965 | その他 | その他 |  | ○ |  | ● |  |  | ● | 消防用設備と同一契約 | ● |  | ● | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ● |  |  | ●● | [5 empty] | ● |  | 対象 | 対象
37 | まえさわ保育園 | 子ども家庭部保育幼稚園課 | 保育園 | 前沢一丁目5番30 | 昭和52年 | 698.6 | 所有 | 所有 | ○ | ○ |  | ● |  |  | ● | 消防用設備と同一契約 | ●● |  | ●● | ● | [5 empty] | ○ |  |  | ● | [5 empty] | ● |  |  | ●● | [5 empty] | ● |  | 対象 | 対象
38 | ちゅうおう保育園 | 子ども家庭部保育幼稚園課 | 保育園 | 中央町一丁目2番4 | 昭和55年 | 787.7 | 所有 | 所有 | ○ | ○ |  | ● |  |  | ● | 消防用設備と同一契約 | ● |  | ● | ● | [5 empty] | ○ |  | ○ | ● | [5 empty] | ● |  |  | ●● | [5 empty] | ● |  | 要調整 | 対象
39 | たきやま保育園 | 子ども家庭部保育幼稚園課 | 保育園 | 滝山六丁目1番2 | 昭和61年 | 720.3 | 区分所有 | 所有 | ○ | ○ |  | ● |  |  | ● | 消防用設備と同一契約 | ●● |  | ●● | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ● | [10 empty] | 対象 | 対象
40 | ひばり保育園 | 子ども家庭部保育幼稚園課 | 保育園 | ひばりが丘団地8番10 | 平成17年 | 811.24 | 所有 | 借上 | ○ | ○ |  | ● |  |  | ● | 消防用設備と同一契約 | ● |  | ● | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ● | [6 empty] | ●●●● |  |  |  | 対象 | 対象
41 | 上の原さくら保育園 | 子ども家庭部保育幼稚園課 | 保育園 | 上の原一丁目2番44 | 平成21年 | 1219.46 | 所有 | 借上 | ○ | ○ | 建築設備点検と同一契約 | ● |  |  | ● | 消防用設備と同一契約 | ● |  | ● | [6 empty] | ○ | ○ |  | ● | ○ |  |  |  |  | ● | [9 empty] | ○ | 対象 | 対象
42 | 地域子育てひろば上の原 | 子どもこども家庭センター | こども家庭センター | 上の原一丁目2番44 | 平成21年 | 204.12 | 所有 | 借上 | [8 empty] | ● | [27 empty] | ○ | 対象 | 対象
43 | 新川第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 新川町一丁目14番6 | 平成22年 | 329.3 | 所有 | 所有 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
44 | 南沢第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 南沢四丁目6番1 | 平成16年 | 264.5 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
45 | 金山学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 金山町一丁目17番1 | 平成20年 | 170.1 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
46 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 滝山三丁目2番30 | 平成15年 | 228.4 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
47 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 柳窪五丁目9番43 | 平成9年 | 196.32 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
48 | 小山第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 小山五丁目5番4 | 平成19年 | 145.8 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
49 | 南町学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 南町三丁目2番23 | 平成19年 | 194.4 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
50 | 神宝学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 神宝町一丁目6番7 | 平成10年 | 106.56 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
51 | 本村学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 野火止三丁目4番5 | 昭和57年 | 149.34 | その他 | 借上 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
52 | 中央第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 中央町一丁目17番14 | 平成21年 | 284.3 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [18 empty] | ○ | 対象 | 対象
53 | 前沢第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 中央町六丁目8番1 | 平成11年 | 287.37 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
54 | 滝山第一・第二学童保育所 | 子ども家庭部児童青少年課 | 学童保育所 | 滝山七丁目26番30 | 平成12年 | 275.1 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ○ |  | ● | [8 empty] | ○ | [19 empty] | 対象 | 対象
55 | 駅西口昇降施設 | 都市建設部管理課 | 駅昇降施設 | 本町一丁目4番先番 | 平成9年 | 643.996 | 所有 | 所有 | [6 empty] | ● | [11 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | 対象 | 対象
[9 empty] | 29 | 30 | 21 | 8 | 20 | 1 | 44 | 7 | 44 | 1 | 9 | 2 | 18 | 20 | 20 | 3 | 20 | 39 | 5 | 1 | 15 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | 5 | 1 | 15 | 24 | 55 | 55
別紙３
「●」 最新の契約相手が市内事業者である業務
「○」 最新の契約相手が市外事業者である業務
Note on W6: 衛生器具設備保守点検
Note on R19: 空調設備保守点検 ガスヒートポンプ保守点検
Note on AB28: 契約期間中に追加予定
Note on AM41: 給食設備清掃（換気扇等） 給食設備清掃（側溝等）
Note on AM42: 給食設備清掃（換気扇等） 給食設備清掃（側溝等）
Note on R43: 冷暖房機（EHP）保守点検 冷暖房機（GHP）保守点検
Note on T43: 冷暖房機（EHP）フロン漏えい点検 冷暖房機（GHP）フロン漏えい点検
Note on AM43: 給食設備清掃（換気扇等） 給食設備清掃（側溝等）
Note on AM44: 給食設備清掃（換気扇等） 給食設備清掃（側溝等）
Note on R45: 冷暖房機（EHP）保守点検 冷暖房機（GHP）保守点検
Note on T45: 冷暖房機（EHP）フロン漏えい点検 冷暖房機（GHP）フロン漏えい点検
Note on AQ46: ロスナイ換気扇吸排気エレメント清掃委託 ロスナイ換気扇吸排気フィルター清掃委託 ロスナイ換気扇吸排気天井内ダクト清掃委託 ひばり保育園トイレ換気扇天井内タクト清掃委託